|  |
| --- |
| Форма 6 |
|  |  |  |
| (Электромонтажная организация)  |  | (город) |
|  |  |  |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |
|  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |
| " |  | " |  |  |  | г. |
|  |
|  |
| **Акт готовности строительной части помещений (сооружений)**  |
| **к производству электромонтажных работ** |
|  |
| Комиссия в составе: |
| представителя строительной организации |   |
|  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| представителя заказчика |  |
|  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| представителя монтажной организации |   |
|  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| произвела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ. |
|  |
|  1.Для производства электромонтажных работ передаются: |  |
|  |
| (наименование помещений, сооружений) |
|  |
|  2. Помещения (сооружения) выполнены по |  |
|  |
| (указать проект, № чертежа) |
| с учетом чертежей строительных зданий |  |
|  |
| (наименование проектной организации, № чертежей строительных зданий) |
|  |
|  Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных норм и соответствуют требованиям СП 76.13330.2011 (пункты 2.2.Е; 2.12 – 2.15; 2.17; 2.18; 2.20 – 2.26; 3.210). |
| Помещения (сооружения), перечисленные в п.1 настоящего Акта, пригодны для производства  |
| электромонтажных работ с | " |  | " |  |  |  | г. |
|  |
|  3. Недоделки, не препятствующие началу электромонтажных работ, подлежат устранению  |
| в следующие сроки: |
|  |
| №п.п. | Помещение (сооружение) | Недоделки | Сроки устранения | Кто устраняет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  | Представитель строительнойорганизации |  | Представитель заказчика |  | Представительэлектромонтажнойорганизации |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (подпись) |  | (подпись) |  |
|  | М.П. |  | М.П. |  | М.П. |  |