Форма 8

| (Электромонтажная организация) |  | (город) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |  |  |  |  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  | 0:00:00 | " | 0 |  | 0 | г. |

ПРОТОКОЛ

осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств напряжением до 750 кВ включительно

На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к акту ведомости) согласно требованиям СП 76.13330, ПУЭ [9] и документации завода-изготовителя произведены:

- Регулировка механической части коммуникационных аппаратов, их контактных пар, приводов и блокировок

(результат)

- Проверка коммуникационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное включение и выключение

(результат)

- Фазировка первичных цепей коммутации

(результат)

- Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем и контрольном положении, работы шпонок и механических блокировок

(результат)

- Смазка трущихся деталей и контактов коммуникационных аппаратов

(выполнено)

- Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их доливка

(результат)

- Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям нормативно- технической документации

Выполнено

(выполнено)

- Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения проектных надписей

Выполнено

(выполнено)

Заключение:

Осмотр и проверку произвел 		/ /

(подпись)             (фамилия, имя, отчество)

Производитель работ 	/ /