|  |
| --- |
| Форма 14а |
|  |  |  |
| (Электромонтажная организация)  |  | (город) |
|  |  |  |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |
|  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |
| " | 0:00:00 | " | 0 |  | 0 | г. |
|  |
| **Акт приемки траншей, каналов,** |
| **туннелей и блоков под монтаж кабелей** |
|  |
|  | Комиссия в составе: |
| представителя электромонтажной организации  |   |
|  |
| (должность, фамилия, и.о.) |
| представителя заказчика/эксплуатирующей организации |  |
|  |
| (должность, фамилия, и.о.) |
| представителя генподрядной организации |  |
|  |
| (должность, фамилия, и.о.) |
| произвела осмотр и проверку выполненных |  |
|  |
| (наименование генподрядной организации) |
| сооружений для прокладки кабелей. |
|  |
|  | 1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты: |  |
|  |
| (траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации) |
|  | 2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным |   |
|  |
| (наименование организации, № чертежей рабочей документации) |
|  | 3. Отступления от проекта |  |
|  |
| (перечислить) |
| согласованы |  |
|  | (наименование проектной организации) |
|  | 4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) |  | согласно проекту. |
|  | (выполнена, не выполнена) |  |
|  | 5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ, постель выполнена из |
|  | толщиной слоя |  | мм, пересечение дорог выполнено в |
| трубах |  | на |
|  | (материал) |  |
|  глубине |  | мм, соединение и окраска труб |  |
|  | (способ выполнения) |
|  | 6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках  |
| колодцев установлены. |
|  |
|  | 7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены |  |
|  |
|  |
|  | 8. Дренаж выполнен по проекту. |
|  |
|  | 9. Особые замечания |  |
|  |
|  |
|  | Заключение. Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего Акта, считать принятыми под монтаж кабелей. |
|  |
|  | Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных  |
| и вертикальных отметок трасс. |
|  |
|  |
|  | Представитель электромонтажной организации  |   |  |
|  | (подпись) |  |
|  |
|  | Представитель заказчика/эксплуатирующей организации |   |  |
|  | (подпись) |  |
|  |
|  | Представитель генподрядной организации  |   |  |
|  | (подпись) |  |