|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
| (Электромонтажная организация) | | | | | |  | | | (город) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
| (Подразделение) | | | | | |  | | | (заказчик) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
| (участок) | | | | | |  | | | (объект) | | | | | | | | | | | |
| " | | | | | | | | | | | | 0:00:00 | " | | 0 | |  | 0 | г. | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Акт осмотра кабельной канализации  в траншеях и каналах перед закрытием** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Комиссия в составе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| представителя монтажной организации | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (должность, фамилия, и, о) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| представителя заказчика | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (должность, фамилия, и, о) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| представителя генподрядной организации | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (должность, фамилия, имя, отчество) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| произвела осмотр кабельной канализации в | | | | |  | | | | | | | | | перед закрытием. | | | | | | |
|  | | | | | (траншее, канале) | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | В результате осмотра установлено: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Прокладка кабеля выполнена по проекту | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование проектной организации, № чертежей и кабельных журналов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| и схему привязки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 24183-80\*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ78\*Е; глубина заложения кабелей отвечает требованиям п. 2.3.84 ПУЭ-85, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует п. 2.3.86 ПУЭ-85. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. На кабелях смонтировано | | |  | | | | | | | соединительных муфт, | | | | | | | | | | |
|  | | | (количество) | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на планке кабельных линий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (материал подсыпки) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а также | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (указать дополнительные места защиты кабелей при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (указать чем защищены) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Другие особенности, отмеченные комиссией | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Заключение**:** траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Представитель монтажной организации | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | (подпись) | | | | | | | | |  | | | | |
|  | Представитель заказчика | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | (подпись) | | | | | | | | |  | | | | |
|  | Представитель генподрядной организации | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | (подпись) | | | | | | | | |  | | | | |