|  |
| --- |
| Форма 17 |
|  |  |  |
| (Электромонтажная организация)  |  | (город) |
|  |  |  |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |
|  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |
| " | 0:00:00 | " | 0 |  | 0 | г. |
|  |
| **Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием** |
|  | Комиссия в составе: |
| представителя монтажной организации  |   |
|  |
| (должность, фамилия, и, о) |
| представителя заказчика  |  |
|  |
| (должность, фамилия, и, о) |
| представителя генподрядной организации |   |
|  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| произвела осмотр кабельной канализации в |  | перед закрытием. |
|  | (траншее, канале) |  |
|  | В результате осмотра установлено: |
|  | 1. Прокладка кабеля выполнена по проекту |  |
|  |
| (наименование проектной организации, № чертежей и кабельных журналов) |
|  | 2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № |  |
| и схему привязки. |
| 3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 24183-80\*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ78\*Е; глубина заложения кабелей отвечает требованиям п. 2.3.84 ПУЭ-85, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует п. 2.3.86 ПУЭ-85. |
| 4. На кабелях смонтировано |  | соединительных муфт, |
|  | (количество) |  |
| привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на планке кабельных линий. |
| 5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем |
|  |
| (материал подсыпки) |
| и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а также |
|  |
| (указать дополнительные места защиты кабелей при наличии) |
| В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены |
|  |
| (указать чем защищены) |
|  | 6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля. |
| 7. Другие особенности, отмеченные комиссией |  |
| Заключение**:** траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия. |
|  |
|  | Представитель монтажной организации  |   |  |
|  | (подпись) |  |
|  | Представитель заказчика |   |  |
|  | (подпись) |  |
|  | Представитель генподрядной организации |   |  |
|  | (подпись) |  |