Форма 20

| (Электромонтажная организация) |  | (город) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |  |  |  |  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  |  | " |  |  |  | г. |

АКТ ГОТОВНОСТИ МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА

ПОД ОПОРУ ВЛ

|  | Опора № |  | , наименование опоры |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| тип |  | . |
| --- | --- | --- |

|  | Комиссия в составе: |
| --- | --- |

представителя заказчика

(должность, фамилия, и., о.)

представителя строительной организации

(должность, фамилия, и., о.)

представителя монтажной организации

(должность, фамилия, и., о.)

рассмотрела техническую документацию на фундамент, произвела проверку выполненных работ и составила акт о нижеследующем:

|  | 1. Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам |  | , |
| --- | --- | --- | --- |

с соблюдением требований ППР и соответствующего раздела СП 76.13330.

|  | 2. Согласно предъявленным протоколам марка бетона составляет |  | кг/см2. На фундаменте |
| --- | --- | --- | --- |

| выполнена гидроизоляция железобетона с покрытием |  |
| --- | --- |
|  | (материал покрытия, число слоев) |

|  | 3. Анкерные болты (закладные части) установлены по чертежам № |  | ; |
| --- | --- | --- | --- |

отклонения по горизонтали между осями анкерных болтов, а также разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам и СП 76.13330.

|  | 4. Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента. |
| --- | --- |

|  | 5. Отступления от проекта |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (существо отступления) |

| согласованы с заказчиком в лице |  |
| --- | --- |
|  | (должность, фамилия, и., о.) |

| и проектной организацией в лице | Нач уч Иванов И.И. |
| --- | --- |
|  | (должность, фамилия, и., о.) |

|  | Согласованные отступления от проекта нанесены на исполненные чертежи |
| --- | --- |

(номера чертежей)

|  | 6. Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ. |
| --- | --- |

Приложение. Техническая документация на фундамент:

исполнительные чертежи фундамента, протокол испытания бетона, сертификаты на метизы.

| Представитель заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

| Представитель строительной организации |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

| Представитель монтажной организации |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |