Форма 21

| (Электромонтажная организация) |  | (город) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |  |  |  |  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  |  | " |  |  |  | г. |

АКТ ГОТОВНОСТИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ФУНДАМЕНТОВ ПОД УСТАНОВКУ ОПОР ВЛ

|  | Комиссия в составе: |
| --- | --- |

представителя заказчика

(должность, фамилия, и., о.)

представителя строительной организации

(должность, фамилия, и., о.)

представителя монтажной организации

(должность, фамилия, и., о.)

рассмотрела техническую документацию на сборные железобетонные фундаменты ВЛ

произвела проверку выполненных работ и составила акт о нижеследующем:

|  | 1. Предъявлено под установку опор ВЛ законченные устройством |  | сборных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (число) |  |

железобетонных фундаментов.

|  | Из них под опоры: промежуточные |  | , анкерные |  | , угловые |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (число) |  | (число) |  | (число) |  |

| другие |  | фундаменты. |
| --- | --- | --- |
|  | (число) |  |

|  | 2. Фундаменты, перечисленные ниже, выполнены в соответствии с проектом |
| --- | --- |

(наименование проектной организации)

| по чертежам |  |
| --- | --- |
|  | (наименование и номера чертежей) |

с соблюдением требований ППР и СП 76.13330.

3. Отклонение размеров по горизонтали между осями фундаментов, а также разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам.

|  | 4. Отступления от проекта |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (существо отступления) |

| согласованы с заказчиком в лице |  |
| --- | --- |
|  | (должность, фамилия, и., о.) |

| и проектной организацией в лице |  |
| --- | --- |
|  | (должность, фамилия, и., о.) |

|  | 5. Сборные железобетонные фундаменты для опор |  |
| --- | --- | --- |

(номера опор)

| комиссией не приняты по причине |  |
| --- | --- |

(указать причину)

и из перечня настоящего Акта исключены.

|  | Срок переделки (доработки) отбракованных фундаментов и повторного их предъявления |
| --- | --- |

| « |  | » |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Перечень сборных железобетонных фундаментов, разрешенных для установки опор

| Номер опоры | Наименование и тип опоры | Тип фундамента | Завод-изготовитель сборного ЖБ паспорт, марка | № чертежа фундамента | Наличие гидроизоляций, материал | Дата устройства фундамента | Установка опоры разрешается, подпись производителя работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |
| --- |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Заключение комиссии: сборные железобетонные фундаменты согласно перечню 6 пригодны для установки опор ВЛ.

Приложение: исполнительные чертежи на фундамент, сертификаты на бетон и метизы.

| Представитель заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

| Представитель строительной организации |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

| Представитель монтажной организации |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |