Форма 38

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | |
| (Электромонтажная организация) |  | (город) | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| (Подразделение) |  | (заказчик) | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| (участок) |  | (объект) | | | | | | |
| " | | | 0:00:00 | " | 0 |  | 0 | г. |

**ПРОТОКОЛ**

**ревизии и монтажа конденсатора связи напряжением 110–750 кВ**

Номинальное напряжение кВ, номинальная емкость мкФ, завод- изготовитель , заводской номер , наименование ревизионной установки (РУ) , номер ячейки . Ревизия и монтаж конденсатора произведены в соответствии с заводской инструкцией , технологической картой, установочными чертежами , СП 76.13330, ПУЭ [9].

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проверок и работ | Результат |
| Состояние фарфоровых покрышек, подставки Вертикальность установки конденсатора Сопротивление изоляции, МОм  Заземление конденсатора связи | Достигнута Выполнено |

Заключение:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |  | |
| Ревизию и монтаж произвел | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка | | |
|  | | | | | | | |
| Представитель генподрядной организации | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка | | |
|  | | | | | | | |
| Представитель заказчика | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка | | |
| Производитель работ | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка | | |
|  | | | | | | | |