Форма 40

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | |
| (Электромонтажная организация) |  | (город) | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| (Подразделение) |  | (заказчик) | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| (участок) |  | (объект) | | | | | | |
| " | | | 0:00:00 | " | 0 |  | 0 | г. |

**ПРОТОКОЛ**

**ревизии и монтажа измерительного трансформатора напряжением 110–750 кВ**

Номинальный первичный ток, напряжение , номинальный вторичный ток, напряжение , завод-изготовитель , заводской номер , год изготовления , наименование ревизионной установки (РУ) , номер ячейки .

Ревизия и монтаж трансформатора напряжения произведены в соответствии с инструкцией , технологической картой, установочными чертежами .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проверок и работ | Результаты по фазам | | |
| A | B | C |
| Состояние фарфоровых изоляторов, маслорасширителя, маслоуказателя, уплотнений, спускных кранов или пробок Уровень масла по маслоуказателю: - по заводской инструкции - фактический При допустимом уровне масла выполнены: - отбор проб масла - доливка свежего масла, кг, до уровня по маслоуказателю, соот- ветствующего температуре, оС |  |  |  |
| Качество масла **(паспорт №)** При недопустимо низком уровне масла или неудовлетворительном его качестве выполнены: - сушка обмоток под вакуумом - заливка свежим маслом до уровня по маслоуказателю, соответствующего температуре, оС |  |  |  |
| Качество масла **(паспорт № )** Цвет селикагеля Отклонение оси трансформатора по вертикали, мм: - максимально допустимое - по заводской инструкции - фактическое Сопротивление изоляции первичных обмоток, МОм Сопротивление изоляции вторичных обмоток, МОм: - минимально допустимое - фактическое Заземление трансформатора |  |  |  |

Заключение:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |  | |
| Ревизию и монтаж произвел | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка | | |
|  | | | | | | | |
| Представитель генподрядной организации | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка | | |
|  | | | | | | | |
| Представитель заказчика | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка | | |
| Производитель работ | |  |  |  | **Васильев А.А.** | | |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка | | |
|  | | | | | | | |