Форма 9

| {Монтажная_организация} |  | {Город} |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Электромонтажная организация) |  | (город) |  |  |  |  |  |  |
| {Подразделение} |  | {Заказчик} |  |  |  |  |  |  |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |  |  |  |  |  |  |
| {Участок} |  | {Объект} |  |  |  |  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  | {Д_а} | " | {М_а} |  | {Г_а} | г. |

ПРОТОКОЛ

ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ

| 1. Аккумуляторная батарея | {Ак_бат} |
| --- | --- |
|  | (тип аккумуляторов) |

| емкость | {Емкость} | Ач, напряжение | {Напр} | В, количество элементов | {Кол} | шт., смонтирована |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| в соответствии с проектом |  |
| --- | --- |

{Смонт}

(наименование проектной организации, номер основных комплектов рабочих чертежей)

2. Емкость аккумуляторной батареи, замеренная при испытаниях (при контрольном разряде) соответствует паспортным данным.

Сопротивление изоляции батареи удовлетворяет требованиям ПУЭ.

Результаты анализа качества и плотности электролита положительные, протоколы анализов хранятся у заказчика.

Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи прилагается к настоящему протоколу.

Заключение. Монтаж и формовка аккумуляторной батареи выполнены по проектной документации, с соблюдением требований ПУЭ, СП 76.13330 и документации завода-изготовителя.

| Осмотр и проверку произвел |  | / | {Осмотр_произвел} | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |  |

| Производитель работ (мастер) |  | / | {Прораб} | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |  |