	Форма 12

	{Монтажная_организация}
	
	{Город}

	(Электромонтажная организация) 
	
	(город)

	{Подразделение}
	
	{Заказчик}

	(Подразделение)
	
	(заказчик)

	{Участок}
	
	{Объект}

	(участок)
	
	(объект)

	"
	{Д_а}
	"
	{М_а}
	
	{Г_а}
	г.

	

	

	ПРОТОКОЛ

	испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб
для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а

	

	
	Комиссия в составе:

	представителя электромонтажной организации 
	 

	{Должность_ЭлМ} {Предст_ЭлМ}

	(должность, фамилия, и, о)

	представителя заказчика 
	 

	{Должность_Зак} {Предст_Зак}

	(должность, фамилия, и, о)

	произвела испытания давлением на плотность разделительных уплотнений или участков  трубных коммуникаций. Результаты испытаний сведены в таблицу.



	Место установки или участок
	Класс взрывоопасной зоны
	Фактическое давление, кПа
	Падение давления при испытаниях, кПа
	Продолжи-тельность испытания, мин
	Примечание

	{#ведомость}{ведомость_c1}
	{ведомость_c2}
	{ведомость_c3}
	{ведомость_c4}
	{ведомость_c5}
	{ведомость_c6}{/ведомость}



	
	Испытательное давление измерено манометром, заводской номер
	{ЗавН_манометра}
	, класс 

	точности
	{Кл_манометра}
	.

	
	(не более четвертого)
	

	

	
	Заключение. Плотность разделительных уплотнений удовлетворяет нормам для
	 

	{класс}
	класса
	{чего}

	

	

	
	Представитель электромонтажной
организации
	
	Представитель заказчика
	

	
	 
	
	 
	

	
	(подпись)
	
	(подпись)
	



