| Форма 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {Монтажная_организация} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {Город} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Электромонтажная организация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (город) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Подразделение} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {Заказчик} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Подразделение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (заказчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Участок} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {Объект} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (участок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {Д_а} |  |  | " | {М_а} |  |  |  | {Г_а} |  | г. |  |
| Акт приемки траншей, каналов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| туннелей и блоков под монтаж кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представителя электромонтажной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Должность_ЭлМ} {Предст_ЭлМ} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, и.о.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представителя заказчика/эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Должность_Зак} {Предст_Зак} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, и.о.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представителя генподрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Должность_ГП} {Предст_ГП} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, и.о.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвела осмотр и проверку выполненных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Генподрядчик} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование генподрядной организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений для прокладки кабелей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {объекты} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Проектировщик} {чертежи} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, № чертежей рабочей документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Отступления от проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Отступления} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (перечислить) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| согласованы |  |  |  | {согласованы} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование проектной организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {Разбивка} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | согласно проекту. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (выполнена, не выполнена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ, постель выполнена из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Постель} |  |  |  |  |  |  | толщиной слоя |  | {Толщ} |  |  |  |  | мм, пересечение дорог выполнено в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трубах |  | {Пересечение} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  | (материал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| глубине |  |  | {Глубина} |  | мм, соединение и окраска труб |  |  |  |  |  |  | {Способ} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (способ выполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колодцев установлены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Обрамления} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Дренаж выполнен по проекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Особые замечания |  |  |  |  | {Замечания} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение. Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего Акта, считать принятыми под монтаж кабелей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и вертикальных отметок трасс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель электромонтажной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель заказчика/эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель генподрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |