| Форма 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {Монтажная_организация} |  | {Город} |  |  |  |  |  |  |  |
| (Электромонтажная организация) |  | (город) |  |  |  |  |  |  |  |
| {Подразделение} |  | {Заказчик} |  |  |  |  |  |  |  |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |  |  |  |  |  |  |  |
| {Участок} |  | {Объект} |  |  |  |  |  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  | {Д_а} | " | {М_а} |  | {Г_а} | г. |  |
| Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номер бараба-на | Марка кабеля, сечение, мм2, напряжение, кВ | Длина кабеля, м | Завод- изготовитель | Дата выпуска | Состояние |  |  | Сопротивление изоляции, МОм | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | барабана и обшивки | наружных витков | герметизирующих заделок |  |  |
| {#ведомость}{ведомость_c1} | {ведомость_c2} | {ведомость_c3} | {ведомость_c4} | {ведомость_c5} | {ведомость_c6} | {ведомость_c7} | {ведомость_c8} | {ведомость_c9} | {ведомость_c10}{/ведомость} |

| Сопротивление изоляции измерено мегаомметром на напряжение 2500 В типа |  |  | {Тип} |
| --- | --- | --- | --- |
| заводской № | {Зав_Номер} |  |  |
| Свидетельство о поверке мегаомметра |  | {Номер_свид} |  |
|  |  | (номер свидетельства) |  |
| Срок действия свидетельства о поверке |  | {Срок} |  |

| Осмотр и проверку произвел |  |  |  | Производитель работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | {Проверку_произвел} |  |  |  | {Прораб} |
| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |

| Представитель заказчика |  |  |  | {Предст_Зак} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |