
Форма 20



	{Монтажная_организация}
	
	{Город}

	(Электромонтажная организация) 
	
	(город)

	{Подразделение}
	
	{Заказчик}

	(Подразделение)
	
	(заказчик)

	{Участок}
	
	{Объект}

	(участок)
	
	(объект)

	"
	{Д_а}
	"
	{М_а}
	
	{Г_а}
	г.




АКТ ГОТОВНОСТИ МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА
ПОД ОПОРУ ВЛ

	
	Опора №
	{Опора}
	, наименование опоры
	{Наим}
	,



	тип
	{Тип}
	.



	
	Комиссия в составе:



представителя заказчика
	{Должность_Зак} {Предст_Зак}

	(должность, фамилия, и., о.)



представителя строительной организации
	{Должность_ГП} {Предст_ГП}

	(должность, фамилия, и., о.)



представителя монтажной организации
	{Должность_ЭлМ} {Предст_ЭлМ}

	(должность, фамилия, и., о.)



рассмотрела техническую документацию на фундамент, произвела проверку выполненных работ и составила акт о нижеследующем:

	
	1. Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам
	{Черт}
	,



с соблюдением требований ППР и соответствующего раздела СП 76.13330.

	
	2. Согласно предъявленным протоколам марка бетона составляет
	{кг}
	кг/см2. На фундаменте



	выполнена гидроизоляция железобетона с покрытием
	{Покр}

	
	(материал покрытия, число слоев)



	
	3. Анкерные болты (закладные части) установлены по чертежам №
	{Анк_б}
	;



отклонения по горизонтали между осями анкерных болтов, а также разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам и СП 76.13330.

	
	4. Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента.



	
	5. Отступления от проекта
	{Отст}

	
	
	(существо отступления)



	согласованы с заказчиком в лице
	{Должность_Зак1} {Предст_Зак1}

	
	(должность, фамилия, и., о.)



	и проектной организацией в лице
	{Должность_Проект} {Предст_Проект}

	
	(должность, фамилия, и., о.)



	
	Согласованные отступления от проекта нанесены на исполненные чертежи



	{Отст_черт}

	(номера чертежей)



	
	6. Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ.



	


Приложение. Техническая документация на фундамент:
исполнительные чертежи фундамента, протокол испытания бетона, сертификаты на метизы.



	Представитель заказчика
	

	
	(подпись)



	Представитель строительной организации
	

	
	(подпись)



	Представитель монтажной организации
	

	
	(подпись)





