Форма 22

| {Монтажная_организация} |  | {Город} |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Электромонтажная организация) |  | (город) |  |  |  |  |  |  |
| {Подразделение} |  | {Заказчик} |  |  |  |  |  |  |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |  |  |  |  |  |  |
| {Участок} |  | {Объект} |  |  |  |  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  | {Д_а} | " | {М_а} |  | {Г_а} | г. |

ПАСПОРТ

ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

|  | 1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи |
| --- | --- |

| Наименование опоры | Установлено на ВЛ, шт. | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | Материал опоры | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), к-во опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ведомость}{ведомость_c1} | {ведомость_c2} | {ведомость_c3} | {ведомость_c4} | {ведомость_c5}{/ведомость} |

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями СП 76.13330.2011 (пункты 3.144–3.146 и таблицы 6–8).

|  | 2. Монтаж проводов и тросов. |
| --- | --- |

На ВЛ        {кВ}        кВ смонтирован провод марки        {Марка_пр}        сечением        {Сеч}        мм2, в общем количестве        {Кол}        м, грозозащитный трос марки {Марка_тр} протяженностью  {Прот}
                   м.

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.

Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему паспорту.

|  | 3. Соединение проводов и тросов. |
| --- | --- |

| Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения | Тип соединительного напряженного зажима | Способ монтажа соединения | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фамилия, И.О. | Подпись |
| {#ведомость2}{ведомость2_c1} | {ведомость2_c2} | {ведомость2_c3} | {ведомость2_c4} | {ведомость2_c5}{/ведомость2} |

Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований СП 76.13330.2011 (пункты 3.149–3.157) и ПУЭ [9, пункт 1.8.41].

Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоляторов согласно требованиям ПУЭ [9, пункт 1.8.41] и СП 76.13330.2011 (пункт 3.147).

|  | 4. Монтаж разрядников и разъединителей. |
| --- | --- |

|  | На ВЛ | {ВЛ} | смонтированы: |
| --- | --- | --- | --- |

|  | а) трубчатые разрядники типа | {Тип_разр} |
| --- | --- | --- |

| на опорах | {Опоры} |
| --- | --- |
|  | (перечислить номера опор) |

Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии с рабочими чертежами проекта и требованиями СП 76.13330.2011 (пункты 3.158–3.160) и ПУЭ [9, пункт 1.8.32].

|  | б) разъединители типа | {Тип_разъед} |
| --- | --- | --- |

| на опорах | {Опоры_разъед} |
| --- | --- |
|  | (номера опор) |

Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.

Механическая часть разъединителей их контактные пары, а также приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно СП 76.13330.2011 (пункты 3.178–3.184) и испытаны до установки на опоры согласно ПУЭ [9, пункт 1.8.24].

|  | 5. Монтаж заземляющих устройств. |
| --- | --- |

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ        {оп_ВЛ}        выполнен в соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ [9] «Защита от перенапряжений, заземление».

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует ПУЭ [9, пункты 2.4.38, 2.4.91, 2.5.129, 2.5.173 и таблица 2.5.19].

Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

|  | Заключение: | {Заключение} |
| --- | --- | --- |

| Производитель работ |  | / | {Прораб} | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |  |