Форма 37

| {Монтажная_организация} |  | {Город} |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Электромонтажная организация) |  | (город) |  |  |  |  |  |  |
| {Подразделение} |  | {Заказчик} |  |  |  |  |  |  |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |  |  |  |  |  |  |
| {Участок} |  | {Объект} |  |  |  |  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  | {Д_а} | " | {М_а} |  | {Г_а} | г. |

##### ПРОТОКОЛ

монтажа силового трансформатора напряжением 110–750 кВ

Трансформатор {Трансф}фазный, тип {Тип}, напряжение  {Напр} кВ, мощность {Мощность} мВ.А, завод-изготовитель {Изг}, заводской номер {Номер}, год изготовления {Год}.

Монтаж начат {Дата}, окончен {Дата2}. Погода (температура, оС; влажность, %) {Темп}.

Монтаж трансформатора произведен в соответствии с заводской инструкцией {Инстр}, технологической картой, установочными чертежами {Черт}, СП 76.13330, ПУЭ [9].

1 Сохранность трансформатора и комплектующих узлов, поступивших на монтаж (см. акт

№ {Акт}).

| Оборудование | Состояние |
| --- | --- |
| {#Ведомость1}{Ведомость1_c1} | {Ведомость1_c2}{/Ведомость1} |

2 Оборудование, применяющееся при монтаже

| Наименование | Тип | Заводской номер |
| --- | --- | --- |
| {#Ведомость2}{Ведомость2_c1} | {Ведомость2_c2} | {Ведомость2_c3}{/Ведомость2} |

3 Испытания и измерения при монтаже трансформатора

3.1 Анализ трансформаторного масла

| Дата отбора масла | Температура, оС | Стадия монтажа, место отбора пробы масла | Напряжение пробоя, кВ | Влагосодержание, % | Газосодержание, % | Тангенс угла диэлектрических потерь | Номер протокола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#Ведомость3}{Ведомость3_c1} | {Ведомость3_c2} | {Ведомость3_c3} | {Ведомость3_c4} | {Ведомость3_c5} | {Ведомость3_c6} | {Ведомость3_c7} | {Ведомость3_c8}{/Ведомость3} |

3.2 Проверка и испытание трансформаторов тока

| Программа | Результат |
| --- | --- |
| {#Ведомость4}{Ведомость4_c1} | {Ведомость4_c2}{/Ведомость4} |

3.3 Испытание высоковольтных вводов

| Дата испытаний | Ввод |  |  | Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ввода |  |  |  | масла |  |  |
|  | тип | заводской номер | фаза | температура, оС | напряжение испытания, кВ | тангенс угла диэлектрических потерь | емкость, мкФ | напряжение пробоя, кВ | тангенс угла диэлектрических потерь, % | избыточное давление, мПа |
| {#Ведомость5}{Ведомость5_c1} | {Ведомость5_c2} | {Ведомость5_c3} | {Ведомость5_c4} | {Ведомость5_c5} | {Ведомость5_c6} | {Ведомость5_c7} | {Ведомость5_c8} | {Ведомость5_c9} | {Ведомость5_c10} | {Ведомость5_c11}{/Ведомость5} |

3.4 Оценка увлажненности изоляции трансформатора

| Наименование проверок и испытаний | Результат |
| --- | --- |
| {#Ведомость6}{Ведомость6_c1} | {Ведомость6_c2}{/Ведомость6} |

3.5 Проверка изоляции обмоток

| Дата измерения | Стадия испытания по технологиче- скому процессу монтажа | Температура, оС |  | Сопротивление изоляции, МОм |  |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | окружающего воздуха | обмоток | измеряемая величина | ВН-корпус | СН-корпус | НН-корпус | ВН | СН | НН |
| {#Ведомость7}{Ведомость7_c1} | {Ведомость7_c2} | {Ведомость7_c3} | {Ведомость7_c4} | {Ведомость7_c5} | {Ведомость7_c6} | {Ведомость7_c7} | {Ведомость7_c8} | {Ведомость7_c9} | {Ведомость7_c10} | {Ведомость7_c11}{/Ведомость7} |

4 Ревизия активной части трансформатора и комплектующих узлов

| Наименование проверок и испытаний | Результат |
| --- | --- |
| {#Ведомость8}{Ведомость8_c1} | {Ведомость8_c2}{/Ведомость8} |

В соответствии с действующими инструкциями по оценке влажности изоляции трансформатора перед вводом в эксплуатацию и условиями включения трансформатор {Вкл} быть включен без сушки (см. протокол сушки № {Ном}).

Заключение:  {Заключение}

П р им е ч а ния

- Раздел 3 заполняется по данным лабораторных испытаний.

При заполнении графы «Результат», пунктов 8—16 раздела 4 рекомендуется ставить «Выполнено».

| Монтаж произвел |  |  |  |  | {Предст_ЭлМ} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |
| Представитель генподрядной организации |  |  |  |  | {Предст_ГП} |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |
| Представитель заказчика |  |  |  |  | {Предст_Зак} |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |
| Производитель работ |  |  |  |  | {Прораб} |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |

5 Ревизия маслонаполненных вводов силовых трансформаторов

| Номинальное напряжение | {Напр2} | кВ, номинальный ток |  | {Ток2} | А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод-изготовитель | {Изг2} | , тип |  | {Тип2} |  |  |
| Заводской номер | {Ном2} | , год изготовления |  | {Год_изг} |  |  |
| Вводы прибыли | {Дата_приб} | г. |  |  |  |  |
| Ревизия вводов проведена в соответствии с заводской инструкцией |  |  |  | {Инстр2} |  |  |

| Наименование проверок и работ | Результаты по фазам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| {#Ведомость9}{Ведомость9_c1} | {Ведомость9_c2} | {Ведомость9_c3} | {Ведомость9_c4}{/Ведомость9} |

Заключение:  {Заключение2}

| Монтаж произвел |  |  |  |  | {Предст_ЭлМ2} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |
| Представитель генподрядной организации |  |  |  |  | {Предст_ГП2} |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |
| Представитель заказчика |  |  |  |  | {Предст_Зак2} |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |
| Производитель работ |  |  |  |  | {Прораб2} |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |

6 Ревизия и монтаж выносной системы охлаждения трансформатора

Трансформатор {Трансф2}фазный, тип {Тип3}, напряжение  {Напр3} кВ, мощность {Мощность3} мВ.А, завод-изготовитель {Изг3}, заводской номер {Номер3}

Ревизия и монтаж системы охлаждения произведены в соответствии с заводской инструкцией {Инстр3}, установочными чертежами {Черт3}

| Наименование проверок и работ | Результат |
| --- | --- |
| {#Ведомость10}{Ведомость10_c1} | {Ведомость10_c2}{/Ведомость10} |

Заключение:  {Заключение3}

| Ревизию и монтаж произвел |  |  |  |  | {Предст_ЭлМ3} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |
| Представитель генподрядной организации |  |  |  |  | {Предст_ГП3} |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |
| Представитель заказчика |  |  |  |  | {Предст_Зак3} |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |
| Производитель работ |  |  |  |  | {Прораб3} |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |

7 Ревизия и монтаж навесных (съемных) радиаторов системы охлаждения

Трансформатор {Трансф3}фазный, тип {Тип4}, напряжение  {Напр4} кВ, мощность {Мощность4} мВ.А, завод-изготовитель {Изг4}, заводской номер {Номер4}.

Ревизия и монтаж системы охлаждения произведены в соответствии с заводской инструкцией {Инстр4}.

| Система охлаждения с | {Сист_охл} |
| --- | --- |
|  | (индивидуальным, централизованным дутьем) |

Радиаторов {Кол_рад} шт., вентиляторов {Кол_вент}_шт. (по {Кол4} шт. на радиатор). Радиаторы промыты сухим трансформаторным маслом, опрессованным маслом при температуре {Темп4} оС давлением {Давл} МПа и установлены на трансформатор.

Заключение:  {Заключение4}

| Ревизию и монтаж произвел |  |  |  |  | {Предст_ЭлМ4} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |
| Представитель генподрядной организации |  |  |  |  | {Предст_ГП4} |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |
| Представитель заказчика |  |  |  |  | {Предст_Зак4} |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |
| Производитель работ |  |  |  |  | {Прораб4} |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |