Форма 37


	{Монтажная_организация}
	
	{Город}

	(Электромонтажная организация) 
	
	(город)

	{Подразделение}
	
	{Заказчик}

	(Подразделение)
	
	(заказчик)

	{Участок}
	
	{Объект}

	(участок)
	
	(объект)

	"
	{Д_а}
	"
	{М_а}
	
	{Г_а}
	г.



ПРОТОКОЛ
монтажа силового трансформатора напряжением 110–750 кВ

Трансформатор {Трансф}фазный, тип {Тип}, напряжение  {Напр} кВ, мощность {Мощность} мВ.А, завод-изготовитель {Изг}, заводской номер {Номер}, год изготовления {Год}. 
Монтаж начат {Дата}, окончен {Дата2}. Погода (температура, оС; влажность, %) {Темп}.
Монтаж трансформатора произведен в соответствии с заводской инструкцией {Инстр}, технологической картой, установочными чертежами {Черт}, СП 76.13330, ПУЭ [9].
1 Сохранность трансформатора и комплектующих узлов, поступивших на монтаж (см. акт
№ {Акт}).
	Оборудование
	Состояние

	{#Ведомость1}{Ведомость1_c1}
	{Ведомость1_c2}{/Ведомость1}



2 Оборудование, применяющееся при монтаже
	Наименование
	Тип
	Заводской номер

	{#Ведомость2}{Ведомость2_c1}
	{Ведомость2_c2}
	{Ведомость2_c3}{/Ведомость2}



3 Испытания и измерения при монтаже трансформатора
3.1 Анализ трансформаторного масла
	Дата отбора масла
	Температура,
оС
	Стадия монтажа, место отбора пробы масла
	Напряжение пробоя,
кВ
	Влагосодержание,
%
	Газосодержание, %
	Тангенс угла диэлектрических потерь
	Номер протокола

	{#Ведомость3}{Ведомость3_c1}
	{Ведомость3_c2}
	{Ведомость3_c3}
	{Ведомость3_c4}
	{Ведомость3_c5}
	{Ведомость3_c6}
	{Ведомость3_c7}
	{Ведомость3_c8}{/Ведомость3}



3.2 Проверка и испытание трансформаторов тока
	Программа
	Результат

	{#Ведомость4}{Ведомость4_c1}
	{Ведомость4_c2}{/Ведомость4}



3.3 Испытание высоковольтных вводов
	Дата испытаний
	Ввод
	Результаты испытаний

	
	
	ввода
	масла

	
	тип
	заводской номер
	фаза
	температура, оС
	напряжение испытания, кВ
	тангенс угла диэлектрических потерь
	емкость, мкФ
	напряжение пробоя, кВ
	тангенс угла диэлектрических потерь, %
	избыточное давление, мПа

	{#Ведомость5}{Ведомость5_c1}
	{Ведомость5_c2}
	{Ведомость5_c3}
	{Ведомость5_c4}
	{Ведомость5_c5}
	{Ведомость5_c6}
	{Ведомость5_c7}
	{Ведомость5_c8}
	{Ведомость5_c9}
	{Ведомость5_c10}
	{Ведомость5_c11}{/Ведомость5}



3.4 Оценка увлажненности изоляции трансформатора
	Наименование проверок и испытаний
	Результат

	{#Ведомость6}{Ведомость6_c1}
	{Ведомость6_c2}{/Ведомость6}



3.5 Проверка изоляции обмоток
	Дата измерения
	Стадия испытания по технологиче- скому процессу монтажа
	Температура,
оС
	Сопротивление изоляции, МОм
	Тангенс угла диэлектрических потерь, %

	
	
	окружающего воздуха
	обмоток
	измеряемая величина
	ВН-корпус
	СН-корпус
	НН-корпус
	ВН
	СН
	НН

	{#Ведомость7}{Ведомость7_c1}
	{Ведомость7_c2}
	{Ведомость7_c3}
	{Ведомость7_c4}
	{Ведомость7_c5}
	{Ведомость7_c6}
	{Ведомость7_c7}
	{Ведомость7_c8}
	{Ведомость7_c9}
	{Ведомость7_c10}
	{Ведомость7_c11}{/Ведомость7}



4 Ревизия активной части трансформатора и комплектующих узлов
	Наименование проверок и испытаний
	Результат

	{#Ведомость8}{Ведомость8_c1}
	{Ведомость8_c2}{/Ведомость8}



В соответствии с действующими инструкциями по оценке влажности изоляции трансформатора перед вводом в эксплуатацию и условиями включения трансформатор {Вкл} быть включен без сушки (см. протокол сушки № {Ном}).

Заключение:  {Заключение}	

П р им е ч а ния 
1 Раздел 3 заполняется по данным лабораторных испытаний.
При заполнении графы «Результат», пунктов 8—16 раздела 4 рекомендуется ставить «Выполнено».

	Монтаж произвел
	
	 
	
	{Предст_ЭлМ} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка

	

	Представитель генподрядной организации
	
	 
	
	{Предст_ГП} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка

	

	Представитель заказчика
	
	 
	
	{Предст_Зак} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка

	
Производитель работ
	
	 
	
	{Прораб} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка

	


5 Ревизия маслонаполненных вводов силовых трансформаторов
	Номинальное напряжение
	{Напр2}
	кВ, номинальный ток
	{Ток2}
	А

	Завод-изготовитель
	{Изг2}
	, тип
	{Тип2}
	

	Заводской номер
	{Ном2}
	, год изготовления 
	{Год_изг}
	

	Вводы прибыли
	{Дата_приб}
	г.
	
	

	Ревизия вводов проведена в соответствии с заводской инструкцией
	
	{Инстр2}
	



	Наименование проверок и работ
	Результаты по фазам

	
	A
	B
	C

	{#Ведомость9}{Ведомость9_c1}
	{Ведомость9_c2}
	{Ведомость9_c3}
	{Ведомость9_c4}{/Ведомость9}


Заключение:  {Заключение2}	

	Монтаж произвел
	
	 
	
	{Предст_ЭлМ2} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка

	

	Представитель генподрядной организации
	
	 
	
	{Предст_ГП2} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка

	

	Представитель заказчика
	
	 
	
	{Предст_Зак2} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка

	
Производитель работ
	
	 
	
	{Прораб2} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка

	


6 Ревизия и монтаж выносной системы охлаждения трансформатора

Трансформатор {Трансф2}фазный, тип {Тип3}, напряжение  {Напр3} кВ, мощность {Мощность3} мВ.А, завод-изготовитель {Изг3}, заводской номер {Номер3}
Ревизия и монтаж системы охлаждения произведены в соответствии с заводской инструкцией {Инстр3}, установочными чертежами {Черт3}

	Наименование проверок и работ
	Результат

	{#Ведомость10}{Ведомость10_c1}
	{Ведомость10_c2}{/Ведомость10}



Заключение:  {Заключение3}	

	Ревизию и монтаж произвел
	
	 
	
	{Предст_ЭлМ3} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка

	

	Представитель генподрядной организации
	
	 
	
	{Предст_ГП3} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка

	

	Представитель заказчика
	
	 
	
	{Предст_Зак3} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка

	
Производитель работ
	
	 
	
	{Прораб3} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка



7 Ревизия и монтаж навесных (съемных) радиаторов системы охлаждения

Трансформатор {Трансф3}фазный, тип {Тип4}, напряжение  {Напр4} кВ, мощность {Мощность4} мВ.А, завод-изготовитель {Изг4}, заводской номер {Номер4}.
Ревизия и монтаж системы охлаждения произведены в соответствии с заводской инструкцией {Инстр4}.
	Система охлаждения с
	{Сист_охл}

	
	(индивидуальным, централизованным дутьем)


Радиаторов {Кол_рад} шт., вентиляторов {Кол_вент}_шт. (по {Кол4} шт. на радиатор). Радиаторы промыты сухим трансформаторным маслом, опрессованным маслом при температуре {Темп4} оС давлением {Давл} МПа и установлены на трансформатор.

Заключение:  {Заключение4}	

	Ревизию и монтаж произвел
	
	 
	
	{Предст_ЭлМ4} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка

	

	Представитель генподрядной организации
	
	 
	
	{Предст_ГП4} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка

	

	Представитель заказчика
	
	 
	
	{Предст_Зак4} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка

	
Производитель работ
	
	 
	
	{Прораб4} 

	
	
	
	 подпись 
	
	расшифровка



